## Программа семинара
|  | 2023 г. | [5 empty] | лист 1
ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ
«Система оперативно-дистанционного контроля (СОДК) для трубопроводов тепловых сетей в ППУ-изоляции»
| N п\п | Время заниятий |  |  |  | Категория | Название темы занятий | Содержание темы занятий | ПРИМЕЧАНИЯ
|  | начало |  | окончание
День 1-ый
ДЕНЬ 1-ый | 1.1 | 9 | 00 | 9 | 20 | Регистрация | Регистрация участников, разъяснение временного регламента, вводное слово
| 1.2 | 9 | 20 | 9 | 40 | Теория | Нормативная документация | Обзор существующей нормативной документации по СОДК
| 1.3 | 9 | 40 | 10 | 20 | Теория | Назначение и возможности СОДК | Необходимость применения СОДК. Альтернативные решения. Последствия отсутствия СОДК. Статистика причин отказов. Виды определяемых дефектов. Особенности их идентификации
| 1.4 | 10 | 20 | 11 | 00 | Теория | Критерии оценки работоспособности СОДК | Существующие критерии оценки. Пороговые значения работоспособности. Математические зависимости, графики и таблицы для их расчета.
|  | 11 | 00 | 11 | 15 | Кофе-брейк
| 1.5 | 11 | 15 | 11 | 55 | Теория | Состав СОДК | Составляющие части системы контроля. Структура составляющих элементов системы ОДК
| 1.6 | 11 | 55 | 12 | 20 | Теория | Сигнальные проводники СОДК | Назначение, свойства, конфигурация и установка на заводе сигнальных проводников. Существующие проблемы и их решение. Расположение проводников в "элементах трубопровода с кабелем вывода" и в "тройниках"
| 1.7 | 12 | 20 | 12 | 50 | Теория | Детекторы повреждений | Назначение. Принцип действия. Классификация. Отличия и особенности. Технические характеристики. Проверка работоспособности детекторов с помощью проверочного устройства ПУ
|  | 12 | 50 | 13 | 50 | Обед
| 1.8 | 13 | 50 | 14 | 00 | Теория | Диспетчеризация СОДК. Назначение | Необходимость дистпетчеризации. Определение диспетчеризации. Текщее состояние с контролем СОДК в тепловых сетях. Средства мониторинга и автоматизации в т/с
| 1.9 | 14 | 00 | 14 | 10 | Теория | Диспетчеризация СОДК. Способы реализации | Схемы и способы передачи данных от детектора на контроллер и на ПД. Назаначение контроллера. Сухой контакт и токовый выход - достоинства и недостатки. Модульные детекторы. Назначение.
| 1.10 | 14 | 10 | 14 | 30 | Теория | Диспетчеризация СОДК. Оборудование. Особенности | Требования к системе диспетчеризации. Реализация контроля в условиях работы действующего или нового ПД. Оборудование для снятия и передачи данных от удаленных точек контроля на ПД. Автономные комплекты с питанием от блока батарей и солнечной батареи. Схемы подключения. Алгоритм подбора оборудования. Опросный лист.
| 1.11 | 14 | 30 | 14 | 40 | Теория | Диспетчеризация СОДК. ПО для ПД | Программирование GSM-контроллеров и пульта диспетчера. Настройка ПО. Взаимодействие программного обеспечения с ответственными сотрудниками службы эксплуатации. Требования к монтажной организации
| 1.12 | 14 | 40 | 15 | 00 | Демонстрация | Диспетчеризация СОДК.Работа оборудования | Демонстрация работы ПО и комплектов оборудования
| 1.13 | 15 | 00 | 15 | 20 | Теория | Контрольно-монтажный тестер | Назначение. Принцип действия. Виды определяемых дефектов и их связь с критериями работоспособности СОДК. Оценка показаний. Технические характеристики. Сертификаты средств измерений. Поверка оборудования
| 1.14 | 15 | 20 | 15 | 40 | Теория | Коммутационные терминалы | Назначение. Состав. Виды терминалов и их отличия. Таблица подбора терминалов. Герметичные терминалы IP65. Технические характеристики. Схемы подключения. Условные обозначения в проетах
| 1.15 | 15 | 40 | 15 | 50 | Демонстрация | Монтаж терминалов и коммутация проводников | Демонстрация образцов терминалов. Коммутация проводников в терминале, установка заглушек и перемычек. Применение переходного коммутирующего устройчтва ПКУ. Технический осмотр и обслуживание терминалов
| 1.16 | 15 | 50 | 16 | 00 | Демонстрация | Ковера:"КНЗ" "КНС" "ДЗУ-1" | Разновидности. Назначение. Комплектация. Демонстрация образцов.
|  | 16 | 00 | 16 | 10 | Кофе-брейк
| 1.17 | 16 | 10 | 16 | 30 | Теория | Монтажное оборудование | Назначение. Состав. Комплект инструментов универсальный «МРК-У» для монтажа системы ОДК и заделки стыковых соединений ППУ- трубопровода.
| 1.18 | 16 | 30 | 17 | 00 | Теория | Расходные материалы | Расходные материалы для монтажа и нормы расхода. Назначение. Технические характеристики. Демонстрация образцов
| 1.19 | 17 | 00 | 17 | 20 | Демонстрация | Монтаж соединительного кабеля NYM | Применение комплекта удлинения кабеля КУК-3 для его соединения с «элементом трубопровода с кабелем вывода» с использованием инструментов из комплекта МРК-05. Наращивание кабеля до требуемой длины. Ограничения по применению кабеля. Маркировка кабеля
| 1.20 | 17 | 20 | 18 | 00 |  | Вопросы участников. Обсуждение проблемных тем.
лист 2
День 2-ой
День 2-ой | 2.1 | 9 | 00 | 9 | 20 | Теория | Монтаж СОДК | Состав монтажных работ. Последовательность работ при монтаже СОДК на стыках трубопровода. Оценка работоспособности СОДК по стыкам
| 2.2 | 9 | 20 | 9 | 50 | Теория | Монтаж СОДК на стыке трубопровода | Используемые инструменты и материалы. Показ видео монтажа стыка. Технология заделки стыка с монтажом СОДК. Регламент работ
| 2.3 | 9 | 50 | 10 | 10 | Демонстрация | Монтаж СОДК. Заполнение Акта работоспособности по стыкам | Акт проверки работоспособности СОДК на стыках. Расчет параметров работоспособности СОДК по стыкам. Заполнение Акта работоспособности по стыкам
| 2.4 | 10 | 10 | 10 | 30 | Теория | Приемка/сдача системы контроля в эксплуатацию | Документация для сдачи-приемки СОДК. Сдача единичных участков СОДК. Объем работ и порядок измерений. Необходимые измерения СОДК при сдаче. Эталонные показатели. Составление Акта работоспособности СОДК
| 2.5 | 10 | 30 | 11 | 00 | Теория | Эксплуатация трубопроводов с системой ОДК | Регламент эксплуатационных работ. Используемое оборудование. Используемая документация. Создание паспорта теплотрассы с СОДК. Определение регламета получения показаний от детекторов повреждений
|  | 11 | 00 | 11 | 15 |  | Кофе-брейк
| 2.6 | 11 | 15 | 11 | 40 | Теория | Проектирование СОДК | Новая разработка ПО САПР "Проект СОДК Термолайн". Правила проектирования СОДК. Рабочая документация для диспетчеризации. Шаблоны проектов. Правила выбора точек контроля и оснащение их оборудованием
| 2.7 | 11 | 40 | 12 | 10 | Теория | Проектирование СОДК. Состав проекта | Разделы проекта. Пояснительная записка. Информационные таблицы данных. Маркировка контрольных точек и кабелей
| 2.8 | 12 | 10 | 12 | 30 | Теория | Импульсная рефлектометрия | Актуальность оперативного обнаружения мест дефектов. Двухуровневая система контроля. Средства поиска дефектов. Назначение локатора. Виды дефектов. Когда применяется. Технические характеристики
| 2.9 | 12 | 30 | 12 | 50 | Теория | Локатор повреждений | Импульсный рефлектометр АПК "Локатор СОДК Термолайн". Принцип работы. Сравнение с аналогами. Волновое сопротивление. Зондирующий импульс и коэф. укорочения. Запись эталонных рефлектограмм. Порядок настройки и работы с прибором.
|  | 12 | 50 | 13 | 50 |  | Обед
| 2.10 | 13 | 50 | 14 | 20 | Теория | Локатор повреждений.ПО для компьютера | Программное обеспечение «Эталон СОДК» для работы на ПК. Работа с программой. Примеры РФГ для различных дефектов
| 2.11 | 14 | 20 | 15 | 00 | Демонстрация | Локатор повреждений. Настройка и работа | Подготовка прибора к работе. Настройка диапазона, импульса и амплитуды для снятия РФГ. Порядок определения коэфф. укорочения при известной длине сигнальной линии (на примере 100 м кабеля NYM)
| 2.12 | 15 | 00 | 15 | 30 | Демонстрация | Работа с тестером на макете трубопровода с ППУ-изоляцией | Подключение тестера к СОДК трубопровода. Измерение Rиз и Rпр. Расчет критериев работоспособности СОДК участка тр-да. Внесение измеренных параметров в Акт работоспособности. Имитация дефектов, снятие показаний
| 2.13 | 15 | 30 | 16 | 00 | Демонстрация | Работа с локатором на макете трубопровода с ППУ-изоляцией | Подключение локатора к СОДК трубопровода. Имитация дефектов, снятие показаний, поиск места дефекта. Заполнение акта приемки/сдачи трубопровода
|  | 16 | 00 | 16 | 10 |  | Кофе-брейк
|  | 16 | 20 | 16 | 20 | Практика | Экзаменационная разработка проекта системы ОДК | Самостоятельное построение графической схемы, заполнение таблиц данных, маркировка, организация контроля на проектируемом участке | может этого не делать а только общий экзамен, но с раздельными билетами для проектировщиков; подобрать детектор по ТЗ, расставить точки контроля, составить спецификацию
| 2.14 | 16 | 10 | 17 | 20 | Экзамен | Экзамен по билетам с практическими работами | Ответ на вопросы по билетам + практические занятия с приборами на стенде | практика на стенде - по 2 человека, поочереди - указать очередность и время на это; собрать терминал, расчитать работоспособность, найти дефект, определить коэф укорочения, заполнить таблицу по стыкам
| 2.15 | 17 | 20 | 17 | 40 | Экзамен | Проверка результатов экзамена |  | Ставить оценки? Типа в зависимости от количества ошибок. Или присваивать квалификацию Указывать дисциплины по которым сдан экзамен (проектирование, монтаж, эксплуатация, общее)
| 2.16 | 17 | 40 | 18 | 00 |  | Вопросы участников. Обсуждение проблемных тем. Выдача бухгалтерских документов и удостоверений учащимся.
Аушев А.В.
Программу разработал
Синавчиан С.Н.
Генеральный директор ООО "Термолайн"
Программу утвердил
Мозгов А.В.
12 января 2023 года